呼吸能力综合评估工作站招标项目需求书

项目编号：STCWSZX-2026-002

一、项目概况

（一）项目背景

为满足中心呼吸功能评估、早期筛查及康复训练诊疗需求，拟采购呼吸能力综合评估工作站1套。以公开、公平、公正、择优为原则，面向具备合格资质的供应商开展招标采购。

（二）核心目标

1、采购设备需全面覆盖肺功能检测、呼吸康复训练、气道炎症指标监测等核心功能，适配中心临床工作场景。

2、设备及收费项目完全符合天津市医保收费目录及2026 年最新医保支付标准，确保诊疗合规。

3、优选高性价比、性能稳定、售后完善、耗材经济的设备，保障设备长期高效运行。

（三）预算金额

本项目采购预算为人民币3万元整（¥30,000.00）

二、供应商资格要求

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内企业法人，提供有效的营业执照。

2、具有良好商业信誉、健全财务会计制度，以及依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3、参加政府采购活动前3年内，经营活动中无重大违法记录（成立不足3年的，提供成立以来无重大违法记录声明）。

4、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与本项目投标。

5、未被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（二）特定资格条件

1、供应商须具备第二类及以上医疗器械经营资质，提供有效期内的《医疗器械经营许可证》或备案凭证。

2、所投全部设备须为合法合规国产医疗器械，提供有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》及注册登记表。

3、若为代理商投标，须提供设备制造商针对本项目的唯一有效授权书，确保授权链条完整。

4、具备医疗设备安装、调试、培训及售后维修服务能力，能提供本地化技术支持。

三、采购内容及技术参数要求

（一）设备组成（必备）

本项目为整套打包采购，投标设备须包含以下3类核心设备，缺一不可：

肺功能检测仪、呼吸训练仪、呼气分析一氧化氮检测仪

（二）核心技术参数（带*为必备参数，不满足视为无效投标）

*1. 数据平台要求

(1)配备统一工作数据平台，具备数据汇总、分析、存储、上传功能。

(2)各检测/训练站点可独立筛查，数据实时同步至中心医疗数据管理系统。

(3)符合《电子病历系统功能规范（试行）》医疗数据管理要求，数据可追溯、不可篡改。

*2. 设备功能要求

(1)肺功能检测仪：支持用力肺活量（FVC）、一秒率（FEV1/FVC）、峰流速（PEF）、最大通气量（MVV）等常规通气功能检测，具备流量容积曲线、数据自动分析、报告打印功能。

(2)呼吸训练仪：支持吸气/呼气阻力可调训练、呼吸肌肌力训练、呼吸频率引导，适配不同人群康复需求。

(3)一氧化氮检测仪：采用快速响应传感器，检测结果精准，支持成人/儿童模式切换，检测流程简便。

*3. 医保合规要求

设备所有检测、训练项目及收费标准，严格符合天津市物价及医保收费目录。提供医保收费适配说明，确保诊疗收费合规。

4. 耗材要求

(1)配套一次性耗材（过滤嘴、检测套装等）须为天津市医药采购应用平台挂网产品，提供最低价证明。

(2)耗材供应商承诺长期稳定供货，保外耗材价格不高于本次投标报价。

5. 培训与售后要求

(1)提供免费现场专项培训：含操作使用、参数调试、日常维护、故障排查、质控规范，确保操作人员独立熟练使用。

(2)整机免费保修期≥1 年，保修期内免费维修、更换零配件、上门服务。

(3)提供7×24小时技术响应，48小时内上门解决故障，长期提供技术支持与耗材供应。

四、商务要求

（一）报价要求

1、投标报价为含税全包价，含设备价款、运输、安装、调试、培训、质保、配套基础耗材等全部费用。

2、报价须包含设备分项报价、耗材单价、总价，格式规范、内容完整。

（二）交货与安装

1、交货期：合同签订后30 个日历日内完成交货、安装、调试及验收。

2、交货地点：中新天津生态城社区卫生服务中心指定地点。

3、供应商负责免费卸货、搬运、安装、调试，直至设备正常运行。

（三）验收标准

1、设备到货后，双方共同开箱验收，核对型号、配置、数量、资质文件。

2、安装调试后，按招标参数、合同条款及临床标准进行功能验收，验收合格签署验收报告。

3、验收不合格，供应商须7日内免费更换，逾期视为违约。

（四）付款方式

验收合格后30个工作日内，采购单位按照合同90%支付款项（供应商提供合规发票），一年后30个工作日内支付合同的10%尾款。

五、评标办法

本项目采用综合评分法，满分 100 分，按得分由高到低确定中标候选人：

1、价格部分（35分）：满足招标文件要求且投标价格最低的为评标基准价，价格分 =（基准价/投标价）×35

2、技术部分（40分）：设备性能、参数匹配度、功能完整性、数据平台、稳定性、耗材性价比等。

3、商务部分（25分）：企业资质、信誉、售后能力、培训方案、本地化服务、行业业绩等。

六、投标文件要求

（一）文件组成

1、投标函、法定代表人授权书、被授权人身份证复印件。

2、企业营业执照、医疗器械经营许可证、税务登记证等资质文件（加盖公章）。

3、设备制造商资质、医疗器械注册证、产品授权书、检测报告。

4、详细技术参数响应表（标注偏离情况）。

5、分项报价表、耗材清单及价格表。

6、售后服务方案、培训计划、业绩证明、无重大违法记录声明中。

7、医保合规性说明、耗材平台最低价证明。

（二）编制要求

1、投标文件正副本各1份，密封加盖公章。

2、文件内容清晰、签章齐全、装订规范，未密封、逾期送达或不符合要求的，不予受理。

七、其他说明

1、本次招标不接受进口设备、联合体投标。

2、投标文件须真实有效，弄虚作假将取消资格并追究责任。

3、本需求书为招标文件核心组成，与合同具有同等法律效力。

4、采购单位保留对参数、需求的解释权。

中新天津生态城社区卫生服务中心

2026年4月10日