关于对天津市宜禾乖乖宠物医院有限公司宜禾乖乖宠物医院项目环境影响报告表的批复

天津市宜禾乖乖宠物医院有限公司：

你单位呈报的《天津市宜禾乖乖宠物医院有限公司宜禾乖乖宠物医院项目环境影响报告表》等文件已收悉。经研究，现批复如下：

1. 项目概况和环境可行性

天津市宜禾乖乖宠物医院有限公司租赁天津市滨海新区中新生态城和风路3-561、4-563号商铺一层建设宜禾乖乖宠物医院项目，租赁建筑面积243.18平方米。主要承担猫与犬手术、诊疗、防疫、美容等服务，不包括毛发染色、宠物寄养服务，不接收患疫症的宠物。美容约6只/天、宠物诊疗约4只/天。本项目营业时间为每天8:30-22:00，夜间无留院宠物。医院DR室放射性医疗设备已单独履行环评审批手续。项目总投资10万元，其中环保投资3万元。

项目建设内容符合相关产业政策及生态城总体规划。2023年7月10日至2023年7月14日、2023年7月17日至2023年7月21日期间，我局将该项目有关情况在中新天津生态城网站进行了公示，根据天津市生态环境科学研究院技术评审意见（津环评审意见[2023]52号）、环境影响评价报告表结论和公众意见反馈情况，在严格落实各项污染防治、各类污染物稳定达标排放的前提下，原则同意本项目建设。

1. 认真落实各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

1.施工期间应严格按照《中新天津生态城绿色施工技术管理规程》开展绿色施工管理，避免项目施工对环境造成负面影响。

2.运营期间异味主要来自污水处理设备和宠物排泄物，污水处理设施安装在无对外门窗的准备室内，宠物排泄物及时清理、袋装收集后暂存于加盖收集桶，定期喷洒除臭剂，确保厂界臭气浓度达标。

3.运营期间医疗废水经污水处理设备处理达标后，经设备排放口排入市政污水管网，生活污水、衣服洗涤废水、宠物洗澡废水、地面清洁废水通过化粪池沉淀后经污水总排口排入市政污水管网，最终进入生态城水处理中心。

4.运营期间污水处理设备、空调外机、新风系统等应选用低噪声设备，并做好建筑隔声和设备隔声减振措施，确保厂界噪声达标，宠物治疗过程中加强对动物的管理，注意其情绪的安抚，避免扰民情况发生。

5.做好各类固体废物的收集、贮存及运输，做到资源化、减量化、无害化。项目产生的废外包装物、废输液瓶、废输液袋属于一般工业固废，由物资回收部门回收；生活垃圾、修剪废物、健康宠物粪便、废过滤材料等委托环卫部门定期清运；死亡宠物经消毒处理后直接交由宠物主人自行处置；医疗废物、污水处理系统滤渣、废UV灯管等属于危险废物，须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）进行收集、贮存及运输，并交由有相应资质单位进行处理、处置；危险废物暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行管理，严格按照《工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表》做好危险废物规范化管理工作。

6.加强环境管理，健全各种环保制度，统筹制订完备的事故防范、减缓措施和应急预案，强化环境风险管理，减轻事故影响。

三、若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你公司应重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目建成后须按照规定程序办理排污许可、竣工环境保护验收等手续，方可投入正式运行。

五、本项目已取得由天津市滨海新区生态环境局出具的总量来源确认意见:新增主要污染物化学需氧量0.1311吨/年，氨氮0.013吨/年。

六、本项目执行标准：

1.《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）；

2.《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）；  
3.《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）；

4.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

5.《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

6.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

2023年7月25日